**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен хабарландыру**

**анализаторға арналған калибратор медициналық бұйымын сатып алу бойынша**

ШЖҚ МКК «Жамбыл облыстық қан орталығы», Тараз қаласы, Аль-Фараби көшесі 2Б, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №375 қаулысына (бұдан әрі-қағидалар) сәйкес: – 2022 жылға арналған «Жамбыл облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКК үшін баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен осы хабарландырудың № 1 қосымшасы бойынша медициналық бұйымын (бұдан әрі-МБ) сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

МБ сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу Қағидалардың 9-тарауында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылатын болады.

Жалпы сомасы 59 067,18 теңгені құрайды.

Медициналық бұйым Тараз қ. Аль-Фараби көшесі 2Б, жеткізілуі тиіс.

МБ 2022 жылдың 30 қараша айына дейін жеткізу қажет.

Баға ұсыныстары бар конверттерді берудің соңғы мерзімі 2022 жылдың 28 қазанында сағат 10.00 -ге дейін.

**Объявление способом запроса ценовых предложении по закупу**

**калибратора для анализатора.**

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови», город Тараз, ул. Аль-Фараби, 2Б, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила), объявляет о проведении закупа медицинского изделия (далее МИ) для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» на 2022 год по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп МИ способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

Общая сумма 59 067,18 тенге.

МИ должно быть поставлен по адресу: г. Тараз, ул. Аль-Фараби, 2Б.

Требуемый срок поставки МИ – до 30 ноября 2022 года.

Окончательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениями до 10:00 часов 28 октября 2022 года.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****лота** | **Наименование МИ** | **Краткая характеристика закупаемого МИ** | **Единица измрения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Выделенная****Сумма** |
| 1 | Калибратор для анализатора | **Калибраторы** предназначены для калибровки анализатора при количественном определении антител к поверхностному антигену вируса гепатита в сыворотке и плазме крови человека. Калибратор A подготовлен в рекальцинированной плазме крови человека и не реактивен. Калибраторы от B до F подготовлены в рекальцинированной плазме крови человека и реактивны. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Калибраторы изготовлены методом разведения и протестированы на соответствие внутренним стандартам. Внутренние стандарты соотнесены со 2-м международным референсным препаратом для иммуноглобулинов против вируса гепатита Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 2008 (код: 07/164) на каждом уровне концентрации. Стабильность калибровки должна быть длительной, и калибровка должна требоваться только в том случае, если партия изменяется для каждого параметра. При использовании одной и той же партии или упаковки реагентов в течение 30 дней калибровка реагентов не требуется. Может потребоваться повторная калибровка теста после процедуры технического обслуживания основных частей системы или ее компонентов или после проведения сервисных процедур. Калибратор может использоваться непосредственно после извлечения из места с соответствующей температурой хранения (2 - 8°C). Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) размещения документов по поставке товара неисполненным. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации | уп | 1 | 59 067,18 | 59 067,18 |

**Провизор Ажибаева Д.М.**