Область аккредитации медицинской лаборатории

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного «Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз., улица Аль-Фараби 2Б

| № | Наименование объекта (биологического материала) исследований/анализа | Определяемые характеристики объекта (биологического материала) исследований/анализа | Метод исследования/анализа | Нормативные правовые акты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цельная кровь | Антигены А, В, системы АВО | Метод прямой реакции на плоскости | СОП 02-24 «Стандартная операционная процедура Порядок и последовательность определения группы крови и резус- фактора моноклональными антителами (цоликлонами) с использованием стандартных эритроцитов» |
| 2 | Цельная кровь | Антигены D по системы Резус, антиген К системы Келл | Метод прямой реакции на плоскости |  |
| 3 | Цельная кровь и плазма крови | Группа крови обратный реакции | Перекрестный метод |  |
| 4 | Цельная кровь | Антигены А, В, системы АВО Антигены D,Dw С, с, Е, е системы Резус, антиген К системы Келл (фенотипирование) | Гелевая серология | СОП 07-24 «Стандартная операционная процедура определения группы крови и резус фактора, антигена Келл, антиэритроцитарных антител и фенотипирования на автоматическим анализаторе анализаторе «Octo-m» Across Dia Pro» СОП 16-24 «Стандартная операционная процедура определения группы крови и резус фактора ручным методом, антигена Келл, антиэритроцитарных антител и фенотипирования на «Octo-m» Across Dia Pro» СОП 08-24 «Стандартная операционная процедура определения группы крови и резус фактора, антигена Келл, антиэритроцитарных антител и фенотипирования на автоматическим анализаторе «ORTNO VISION» СОП 19-24 «Стандартная операционная процедура определения группы крови и резус фактора ручным методом, антигена Келл, антиэритроцитарных антител и фенотипирования на станции ORTHO workstation производства Ortho Clinical Diagnostics» |
| 5 | Плазма крови | Скрининг нерегулярных антиэритроцитарных антител | Гелевая серология |  |
| 6 | Цельная кровь и плазма крови | Индивидуальный подбор совместимых с реципиентом по группе крови, резус- принадлежности (фенотипу) образцов крови доноров. | Гелевая серология |  |
| 7 | Плазма крови | Идентификация нерегулярных антиэритроцитарных антител к антигенам: D.C.Cw.c.E.t.K.k.Fya.Fyb.Jka.Jka.Jkb.S.s.M.Lea.Pl | Гелевая серология |  |
| 8 | Цельная кровь | Прямая проба Кумбса | Гелевая серология |  |
| 9 | Цельная кровь | Уровень гемоглобина | Фотометрический/ Колориметрический | СМК СОП 03-24 Порядок и последовательность определение гемоглобина на аппарате HemoCue Hb201+ СОП 04-24 Порядок и последовательность выполнения исследования на гематологическом анализаторе Mindray ВС 5000 |
| 10 | Цельная кровь | Уровень эритроцитов | Импедансный |  |
| 11 | Цельная кровь | Уровень лейкоцитов | Проточная лазерная цитометрия |  |
| 12 | Цельная кровь | Уровень тромбоцитов | Импедансный |  |
| 13 | Цельная кровь | Уровень гематокрита | Расчетный |  |
| 14 | Цельная кровь | Скорость оседания эритроцитов | Метод Панченкова | СОП МЛ 15-24 Стандартная операционная процедура порядок и последовательность определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) методом Панченкова |
| 15 | Сыворотка крови | Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) | Колориметрический | СОП 05-24 Стандартная операционная процедура проведение биохимических исследований в сыворотки крови на анализаторе HumaLyzerPrimus СОП 06-24 Стандартная операционная процедура проведение биохимических исследований в сыворотке крови на анализаторе FUJI DRI-CHEM NX 500i |
| 16 | Сыворотка крови | Активность аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Колориметрический |  |
| 17 | Сыворотка крови | Креатинин | Колориметрический |  |
| 18 | Сыворотка крови | мочевина | Колориметрический |  |
| 19 | Сыворотка крови | глюкоза | Колориметрический |  |
| 20 | Сыворотка крови | холестерин | Колориметрический |  |
| 21 | Сыворотка крови | мочевая кислота | Колориметрический |  |
| 22 | Сыворотка крови | общий белок | Колориметрический |  |
| 23 | Сыворотка крови | билирубин общий | Колориметрический |  |
| 24 | Сыворотка крови | билирубин прямой | Колориметрический |  |
| 25 | Сыворотка крови | амилаза | Колориметрический |  |
| 26 | Сыворотка крови | щелочная фосфатаза | Колориметрический |  |
| 27 | Сыворотка крови | Магний | Колориметрический |  |
| 28 | Сыворотка крови | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | Колориметрический |  |
| 29 | Сыворотка крови | Вич (антиген р2, антитела к ВИЧ-1, антитела к ВИЧ-2) | Иммунохемилюминесцентный | СОП 09-24 Порядок проведения исследований на иммуннохемилюминисцентном модульном анализаторе Alinity i ABBOT |
| 30 | Сыворотка крови | Антитела к HCV | Иммунохемилюминесцентный |  |
| 31 | Сыворотка крови | HBSAg вируса гепатита В | Иммунохемилюминесцентный |  |
| 32 | Сыворотка крови | Антитела к сифилису | Иммунохемилюминесцентный |  |
| 33 | Цельная кровь | Лекарственные вещества (такролимус, циклоспорин) | Иммунохемилюминесцентный |  |
| 34 | Сыворотка крови | Простатспецифический антиген (общий, свободный) | Иммунохемилюминесцентный |  |
| 35 | Сыворотка крови | Вич(антиген р24,антитела к ВИЧ-1,антитела к ВИЧ-2) | Иммуноферментный | СОП 13-24 Стандартная операционная процедура определения антител к ВИЧ-1,2 антигена р 24 ВИЧ-1 «КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ». |
| 36 | Сыворотка крови | Антитела к HCV | Иммуноферментный | СОП 12-24. Стандартная операционная процедура определения иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке крови на тест- системе «Бест анти-ВГС подтверждающий тест ». |
| 37 | Сыворотка крови | HBSAg вируса гепатита В | Иммуноферментный | СОП 11-24 Стандартная операционная процедура для качественного и количественного определения антител к HBsAg вируса гепатита В (Вектогеп В -HBs-антиген подтверждающий тест) |
| 38 | Сыворотка крови | Антитела к сифилису | Иммуноферментный | СОП 14-24 Стандартная операционная процедура определения для выявления суммарных антител к Treponema pallidum «Рекомби Бест антипаллидум -суммарные антитела» |
| 39 | Плазма крови | РНК вируса гепатита С | Полимеразно-цепной реакции | СОП 10-24 Стандартная операционная процедура порядок выполнения исследований на аппарате закрытого типа Cobas s 201 использования с системой Cobas Tag Screen MPX-2 |
| 40 | Плазма крови | ДНК вируса гепатита В | Полимеразно-цепной реакции |  |
| 41 | Плазма крови | РНК ВИЧ-1,2 | Полимеразно-цепной реакции |  |

Директор                                               Г.Умаров