## общая заявка
Приложение № 1
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Запаиватель пластиковых магистралей стационарный | Устройство для запаивания пластиковых трубок. Основные характеристики: аппарат представляет собой полностью автоматическую систему для запаивания поливинилхлоридных (ПВХ) трубок, в частности трубок, используемых в системах контейнеров для сбора и хранения крови. Благодаря четкому шву после запаивания части трубки можно легко отделить друг от друга, не оказывая при этом негативного воздействия на находящуюся в трубке кровь. Отрезки формируются путем помещения трубки в паз запаивающей головки для создания серии паяных швов. Типы трубок для запаивания: Поливинилхлоридные (ПВХ) трубки с внешним диаметром до 6,2 мм (0,24 дюйма), внутренним диаметром 4,4 мм (0,17 дюйма) или толщиной стенок 0,9 мм (0,04 дюйма). Этиленвинилацетатные (ЭВА) трубки с внешним диаметром до 4,15 мм (0,16 дюйма), внутренним диаметром 3,9 мм (0,15 дюйма) или толщиной стенок 0,9 мм 0,04дюйма). Размеры (Ш x В x Г) 70 × 156 × 338 мм. Вес 2,8 кг (6,2 фунта). Комплектация: 1.Ппластиковый щиток для защиты от брызг.-1 шт; 2. Пластиковая передняя крышка с пазом для трубки 3. Шнур для электропитания прибора. Входная мощность 100–240 В ~, 50–60 Гц. Потребление 250 Вт. Шнур питания Трехжильный (10 A) кабель длиной 2,5 м с гнездовым разъемом (IEC 320)- 2шт; 3.USB-накопитель для программирования- 1шт; 4.Имеется возможность объединения (последовательного включения) до восьми устройств для одновременного запаивания отрезков-1шт. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев; Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 2 | 3400000 | 6800000 | DDP пункт назначения | 90 календарных дней | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 30%
2 | Термостат для хранения тромбоцитов | Предназначен для поддержания и контроля в рабочей камере температуры, необходимой для хранения тромбоцитов. Может применяться в поликлиниках, больницах, стационарах, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях. • Равномерное распределение температуры во всем объеме рабочей камеры обеспечивается работой высокоточной системы поддержания температуры. • Подсветка камеры позволяет осуществлять визуальный контроль за работой миксера, размещенного внутри термостата. * • Термоизолированная дверь с атермальным остеклением защищает внутреннее пространство термостата от воздействия внешних температур. • Влагозащищенная розетка с заземляющими контактами внутри камеры аппарата позволяет удобно и безопасно подключить к электросети размещенный там миксер. • Сливное отверстие на дне рабочей камеры делает проведение регулярной уборки быстрым и удобным. • По желанию пользователя, термостат может быть оборудован терморегулятором с возможностью подключения к персональному компьютеру с формированием отчета в формате PDF. • Аппарат снабжен большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобного контроля за текущим состоянием. • Звуковая индикация, имеющая регулировку уровня громкости, своевременно информирует пользователя о нарушениях температурного режима и о продолжительном открытии двери термостата. * • Низкий уровень энергопотребления обеспечивает экономичную эксплуатацию. • Нетоксичный, экологически безопасный хладагент R134a (тетрафторэтан) не оказывает разрушающего воздействия на озоновый слой атмосферы. • Технические характеристики: • Высота, ширина, глубина: 1018х700х580мм • Масса аппарата, 78кг • Размер камеры, высота, ширина, глубина- 555х620х368мм; • Емкость камеры: обеспечивает размещение в рабочей камере и подключение к сети ~ 50Гц 220В одного миксера линейного для хранения тромбоцитов, в котором размещено до 48 контейнеров. • Материал корпуса сталь с эпоксидным покрытием • Материал внутренней отделки нержавеющая сталь • Контроль температуры: Термостатирование при 22°С • Точность поддержания температуры: В диапазоне ± 2°С • Регистратор температуры: Опция ( регистратор температуры на электроном носителе • Сигнализация: Тревожная сигнализация открытой дверцы и отклонения температуры от заданных переделов • Дверца: С окном для визуального контроля работы тромбомиксера • Напряжение электропитания: 220±22В, 50 ГЦ • Потребляемая мощность, ВА, не более: 330 • Комплектация: • Термостат для хранения тромбоцитов-1шт • Подставка под тромбомиксер-1шт • Руководство по эксплуатации-1шт • Терморегистратор- Опция • Наличие: регистрационного удостоверения, сертификат соответствия, эксплуатационно-техническая документация на русском языке. | шт | 1 | 5240417.4 | 5240417.4 | DDP пункт назначения | 90 календарных дней | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 30%
3 | Миксер линейный для хранения тромбоцитов | Предназначен для хранения тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Может применяться в поликлиниках, больницах, стационарах, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях. • Обеспечивает стабильно высокое качество продукта на протяжении всего срока хранения: амплитуда и число перемещений этажерки соответствует рекомендациям ВОЗ. • Технология «бережного хранения»* обеспечивает единый, стабильный температурный уровень на всех полках. • Аппарат информирует пользователя звуковой сигнализацией о всех нештатных ситуациях и о длительном нахождении миксера в режиме «Пауза». • Миксер имеет разъем для подключения внешней световой и звуковой индикации. • Размеры миксера позволяют его разместить в большинстве термостатов для тромбоцитов. • Особая конструкция корпуса защищает внутренности аппарата от протекания содержимого контейнеров при их случайном повреждении. • Полки комплектуются держателями этикеток для маркировки их содержимого • Современные материалы корпуса выдерживают многократную обработку дезинфицирующими средствами. Низкий уровень энергопотребления обеспечивает экономичную эксплуатацию Технические характеристики: Конструкционный материал: Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской Конструкция полок: Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской Конструкция полок: Из претка, выдвижные Максимальная емкость: Не менее 48 мешков с тромбоцитами Вместимость каждой полки: Не менее 6 мешков с тромбоцитами Количество полок: Не менее 8 Направление перемешивания: Линейное, в горизонтальной плоскости Аварийная сигнализация: Звуковой и световой сигналы Световая индикация и звуковая сигнализация следующих событий: - Нахождение в режиме «Помешивание» - Нахождение в режиме «Пауза» - Аварийная остановка - Помешивание после аварии Имеется: Регулировка громкости, Кнопка пауза, Индикатор «Опасность», Индикатор «Режим», Разъем «Связь с компьютером». Время срабатывания сигнализации: Не более 20 сек Количество циклов колебаний каретки в минуту: 60 ± 2 Полный ход движения этажерки, мм: 40 ± 10 Электропитание: 220 Вольт, 50 Гц Размеры: Не более 460 x 330 x 360 (мм) Масса: Не более 21 кг Комплект поставки: Миксер линейный для тромбоцитов-1шт Полка-8шт; Держатель этикеток-8шт Поддон-1шт Устройство для переноски: 1шт Руководство по эксплуатации-1шт Паспорт-1шт Кабель питания-1шт | шт | 1 | 2885897 | 2885897 | DDP пункт назначения | 90 календарных дней | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови» город Тараз, улица Аль-Фараби, 2Б, | 30%
| ИТОГО |  |  |  |  | 14926314.4
отк+окк